## REMONT Remizy OSP
Zał. Nr 9 do SIWZ
Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej – Etap II
OBIEKT: BUDYNEK REMIZY OSP
KOSZTORYS OFERTOWY
L.p. | Numer specyfikacji | Opis | Jedn. Miary | Ilość | Cena za jednostkę [zł] | Cena ogółem [zł] (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
CPV 45213140-6
1. PIWNICE - Prace rozbiórkowe i modernizacyjne
1d.1 | SST-001 | Wymiana stolarki okienne 0,8x0,8; krat okiennych Σ poz. (54 d.3; 74d.3) | klp | 1 |  | 0
1d.2 | SST-001 | Malowanie dwukrotne / białkowanie ścian i sufitów z reperacją tynków, gruntowaniem, gładzią Σ poz. (istniejąca klatka schodowa) | m2 | 36.38 |  | 0
1d.3 | SST-001 | Remont schodów oraz posadzki w pomieszcezniu Nr 1 -posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej- schody wejściowe do piwnic - rys. A5 | kpl | 1 |  | 0
1d.4 | SST-001 | Uzupełnienie scian lub zamurowanie otworów w ścianie na zaprawie cem. - wap. bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 0.7 |  | 0
1d.5 | SST-001 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników- 0,9 m | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.1d.1÷1d.4) |  |  |  | 0
2. PARTER- prace remontowo - budowlane (część administr. - socjalna)
2d.1 | SST-001 | Rozebranie posadzek betonowych do gr 5cm | m2 | 7.15 |  | 0
2d.2 | SST-001 | Rozebranie posadzek - podłóg drewnianych( deski, legary, warstwy izolacyjnej) | m2 | 78 |  | 0
2d.3 | SST-001 | Wwykonanie posadzek w pomieszcz. socjalno biurowych - wyrównanie posadzek suchą mieszanka betonową ( chudy beton) - gr. 3 cm | m2 | 84.83 |  | 0
2d.4 | SST-001 | Warstaw izolacyjna - styropianu podposzdzkowy- gr. 5 cm | m2 | 84.83 |  | 0
2d.5 | SST-001 | Izolacja przeciwwilgociowa - folia podposadzkowa - gr 5 cm | m2 | 84.83 |  | 0
2d.6 | SST-001 | Podkłady betonowe ,wylewka betonowa zbrojona - gr 5 cm przy uzyciu Miksokreta | m2 | 84.83 |  | 0
2d.7 | SST-001 | Wymiana stolarki drzwiowej ( wykucie oscieżnic, montaż oscieżnic, wymiana nadproży oraz skrzydła drzwiowego) | szt | 5 |  | 0
2d.8 | SST-001 | Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych z oscieżnicą stalową | szt | 3 |  | 0
2d.9 | SST-001 | Wymiana drzwi zewnętrznych z oscieżnicą stalową 1,2x2,0 | szt | 1 |  | 0
2d.10 | SST-001 | Wymiana drzwi wewnątrz klatkowych 1,2x2,0 | szt | 1 |  | 0
2d.10 | SST-008 | Demontaż zlewozmywaków , baterii umywalkowych, misek ustępowwyc, pisuarów itp.. | kpl | 1 |  | 0
2d.11 | SST-009 | Demontaż grzejników żeliwnych i istniejacej instalacji c.o | kpl | 1 |  | 0
2d.12 | SST-010 | Wykucie otworów w scianach z cegieł o gr. 1/2 c ( wymian drzwi w przedsionku) 120x200 | m2 | 0.3 |  | 0
2d.13 | SST-011 | Rozebranie murów osłonowych z cegły | m3 | 0.405 |  | 0
2d.14 | SST-012 | Wykonanieścianek z luksferów do wys. 2,05 | m2 | 4.1 |  | 0
2d.15 | SST-001 | Scianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr.8 cm pojedyncze | m2 | 14.09 |  | 0
2d.16 | SST-001 | Licowanie scian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metoda zwykła | m2 | 65.66 |  | 0
2d.17 | SST-001 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych naklejanych 60x60mm | m2 | 33.5 |  | 0
2d.17a | SST-002 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych naklejanych, schody | m3 | 15 |  | 0
2d.18 | SST-001 | Posadzki z wykładzin z tworzyw homogenicznych PCW twardych z warstwa izolacyjna rulonowe, zgrzewane, cokolikiem 10 cm (pom.2,3,4,5) na wylewce samopoziomujacej | m2 | 47 |  | 0
2d.19 | SST-001 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojed., podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 | 3.5 |  | 0
2d.20 | SST-001 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnetrznych scian i sufitów (pomieszczenich pietra) z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków , reperacją tynków, gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17, dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 243 |  | 0
2d.21 | SST-001 | Malowanie klatki schodowej - nakropka gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie | m2 | 87 |  | 0
2d.22 | SST-001 | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z pochwytem - h- 1,15 | mb | 8.05 |  | 0
2d.23 | SST-001 | Wykonanie tynków kat. III. | m2 | 12.8 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.2d.1÷2d.22) |  |  |  | 0
3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
3d.1 | SST-001 | Wymiana stolarki drzwiowej (wykucie i montaż ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych | szt. | 6 |  | 0
3d.1.1 | SST-001 | Wymiana stolarki drzwiowej (wykucie i montaż ościeżnic stalowych oraz skrzydeł drzwiowych łazienkowych | szt. | 2 |  | 0
3d.2 | SST-001 | Wymiana okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 wraz z demontażem dostawą i montażem i obróbkami blach.-Σ poz. 152d.8 | m2 | 3.94 |  | 0
3d.3 | SST-001 | Wymiana okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. powyżej 1,5 m2 wraz z demontażem dostawą i montażem i obróbkami blach. podokienniki -Σ poz. 153d.8 | m2 | 13.02 |  | 0
3d.4 | SST-001 | Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi zewnetrzne pełne filonkowe wejsciowe 1,2*2 | szt | 1 |  | 0
3d.5 | SST-001 | Remont i malowanie krat | m2 | 10 |  | 0
3d.5a | SST-001 | Malowanie balustradek schodowych | mb | 20 |  | 0
3d.6 | SST-001 | Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.3 cm i szer.do 20 -30cm wykucie i obszdzenie -Σ poz. 133d.7; 159d.8 | m | 7.5 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.3d.1÷3d.3) |  |  |  | 0
4.WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
4d.1 | SST-001 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej, miski ustępowej, umywalki ,podejść itp. Σ poz. (1d1÷4d.1) | szt. | 2 |  | 0
4d.2 | SST-001 | Wymiana podejść dopływowych pod zawory czerpalne, hydranty, baterie Σ poz. 7d.1 | szt. | 2 |  | 0
4d.3 | SST-001 | Demontaż przewodów wodociagowych z rur żeliwnych o sr. do 50 m -poz. 5d.1 | m | 6.5 |  | 0
4d.4 | SST-001 | Wymiana pionów wodociągowych z rur fi 20 | m | 7 |  | 0
4d.5 | SST-001 | Montaż ustępów na stelażu | szt. | 2 |  | 0
4d.6 | SST-001 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 | szt. | 1 |  | 0
4d.7 | SST-001 | Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o połaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6.5 |  | 0
4d.8 | SST-001 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt. | 2 |  | 0
4d.9 | SST-001 | Baterie umywalkowe stojace o sr. nominalnej 15 mm jednouchwytowe, stojace | szt | 2 |  | 0
4d.10 | SST-001 | Baterie prysznicowe jednouchwytowe | szt | 2 |  | 0
4d.11 | SST-001 | Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej/chromowany - dł. 0,90m | szt | 2 |  | 0
4d.12 | SST-001 | Kabina prysznicowa kwadratowa - ( drzwi) | szt | 2 |  | 0
4d.13 | SST-001 | Montaż wpustów podłogowych ze stali nierdzewnej | szt | 2 |  | 0
4d.14 | SST-001 | Montaż pisuaru | szt | 1 |  | 0
4d.15 | SST-001 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejsc dopływowych do zaworów wypływowych, baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o sr.nominalnej 15 mm | szt | 6 |  | 0
4d.16 | SST-001 | Dodatek za wykonanie podejsc odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 50 mm | szt | 6 |  | 0
4d.17 | SST-001 | Dodatek za wykonanie podejsc odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 110 mm | szt | 4 |  | 0
4d.18 | SST-001 | Elektryczny podgrzwacz wody 150 l | szt | 1 |  | 0
4d.19 | SST-001 | Wpinka do istniejacej instalacji wod- kan | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM:Σ (poz.4d.1÷4d.16) |  |  |  | 0
5. ELEWACJA
5d.1 | SST-001 | Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm przy uzyciu gotowej zaprawy klejowej z przygotowaniem podłoza i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej ( sciany i ościeża wraz z listwami startowymi i naroznikami)( wyprawy gotowe akrylowe-drobnoziarnista) | m2 | 450.97 |  | 0
5d.2 | SST-001 | Montaż podokienników- parapety zewnętrzna z blachy ocynkowanej powlakanej w kol. stali - dł. 1,65 m - szt. 11; dł. 1,45 - szt 3; dł. 0,6 - szt 6 | kpl | 20 |  | 0
5d.3 | SST-001 | Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm przy uzyciu gotowej zaprawy klejowej z przygotowaniem podłoza i ręczne wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy GRAMP LAST / marmolit | m2 | 80 |  | 0
5d.4 |  | Wykonanie wyprawy tynkarskiej jw. bez ocieplenia | m2 | 15.6 |  | 0
5d.5 | SST-001 | Podprzybitka dachowa - boazeria panelowa na ruszcie drewnianym | m2 | 43.3 |  | 0
5d.6 |  | Wykonanie napisu ( Ochotnicza Straż Pożarna Kunów) | kpl | 1 |  | 0
5d.7 | SST-001 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6cm na podsypce cem-piaskowej gr 22 cm | m2 | 40 |  | 0
5d.8 | SST-001 | Remont naświetl betonowych , malowanie, remont/wymiana krat | kpl | 5 |  | 0
|  | RAZEM:Σ (poz.5d.1÷5d.8) |  |  |  | 0
6. ROBOTY MONTAŻOWE - instalacja c.o.
1 |  | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm i zabetonowanie otworów w stropach i scianach o pow.do 0.1 m2 przy głebok. do 10 cm | szt | 10 |  | 0
2 |  | Rurociagi miedziane o sr. zewn i gr. scianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połaczeniem elementów dlutem miekkim w budynkach mieszkalnych | m | 17 |  | 0
3 |  | Rurociagi miedziane o sr. zewn i gr. scianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów dłutem miękkim w budynkach mieszkalnych | m | 36 |  | 0
4 |  | Rurociagi miedziane o sr. zewn i gr. scianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów dłutem miękkim w budynkach mieszkalnych | m | 25 |  | 0
5 |  | Zawory przelotowe i zwrotne o połaczeniach gwintowanych sr.nominalna 25,20,10-15 | szt | 5 |  | 0
6 |  | Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm monta grzejników na scianie -CV11/600/500- szt.1;CV11/600/400- szt.1; CV11/600/700- szt.1 z głowicami termostatycznymi | szt | 3 |  | 0
7 |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, monta grzejników na scianie-grzejniki CV22/600/1100 szt.1;CV22/600/1200 szt.1; CV22/600/1400 szt.1; CV22/600/1500szt 2 z głowicami termost. | szt | 5 |  | 0
8 |  | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociagów o sr.zew.42-63 mm | m2 | 20 |  | 0
9 |  | Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 530 mm, wys. i gł. stała 665/130; ilosc sekcji 5-8 (szafka rozdzielacz.P-6, podtynkowa 4 obw., 3 obwody ) | szt | 2 |  | 0
10 |  | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 355 mm; 4;3 obwodów, sr. nom. krócców przyłaczeniowych 1/2"/15 mm | kpl | 2 |  | 0
11 |  | Grzejniki stalowe płytowe i rzedowe C, P, V - podłaczenie siodłowe do instalacji c.o. (sr. nom. 15 mm) | szt | 7 |  | 0
12 |  | Próba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe | kpl | 1 |  | 0
13 |  | Próba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna cisnieniowa | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM: Σ (poz.1÷13) |  |  |  | 0
7. WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
9d.1 | SST-001 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- poz. 172d.12 | m | 90 |  | 0
9d.2 | SST-001 | Przebijanie otworów sr. 25 mm o długosci do 1/2 ceg. w scianach lub stropach z cegły -poz. 173d.12 | otw. | 10 |  | 0
9d.3 | SST-001 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm -poz. 174d.12 | mb | 90 |  | 0
9d.4 | SST-001 | Przewody kabelkowe o łacznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłozu innym niż betonowe -poz. 175d.12 i poz. 176d.12 | m2 | 210 |  | 0
9d.5 | SST-001 | Rury winidurowe o sr.do 28 mm układane n.t. na betonie -poz. 177d.12 | m | 160 |  | 0
9d.6 | SST-001 | Przewody kabelkowe o łacznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciagane do rur -poz. Σ(178d.12 i 179d.11) | m | 180 |  | 0
9d.7 | SST-001 | Przewody kabelkowe o łacznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłozu innym niż betonowe -poz. 180d.12 | m | 80 |  | 0
9d.8 | SST-001 | Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworów w podło u ceglanymbruzdach w podłożu innym niż betonowe-poz. 181d.12 | szt. | 17 |  | 0
9d.9 | SST-001 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm -poz. 182d.12 | szt. | 17 |  | 0
9d.10 | SST-001 | Łaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -poz. 183d.12 | szt. | 7 |  | 0
9d.11 | SST-001 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obciażalnosci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -poz. 184d.12 | szt. | 10 |  | 0
9d.12 | SST-001 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykłe) -poz. 185d.12 | szt. | 7 |  | 0
9d.12a | SST-001 | Oprawy oswietleniowe rastrowe | szt. | 10 |  | 0
9d.13 | SST-001 | Montaż opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku -poz. 186d.12 | szt. | 4 |  | 0
9d.14 | SST-001 | Wyłacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach-poz. 187d.12 | szt. | 7 |  | 0
9d.15 | SST-001 | Wyłacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach -poz. 188d.12 | szt. | 5 |  | 0
9d.16 | SST-001 | Rozłacznik lub wyłacznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - poz. 189d.12 | szt. | 4 |  | 0
9d.17 | SST-001 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - poz. 190d.12 | pom. | 5 |  | 0
9d.18 | SST-001 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia -poz. 191d.12 | pom. | 7 |  | 0
9d.19 |  | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | szt | 4 |  | 0
9d.20 |  | Wentylatory osiowe WC, prysznice zasilane z instalacji oswietleniowej | szt | 4 |  | 0
|  | RAZEM Σ (poz.9d.1÷9d.18) |  |  |  | 0
|  | Ogółem netto Σpoz.(1 ÷9) |  |  |  | 0